分析计算题（共100分）

1、（10分）图示电路中，已知：US = 10 V，IS1 = 5 A，IS2 = 2 A，R1 = 2 ，R2 = 3 ，R3 = 6  , R4 = 4 。试用支路电流法求各未知支路电流 。

2、（15分）图示电路中，已知：R1 = R4 = 3 ，R2 = 4 ，R3 = 6 。用戴维宁定理求电流 I4 ，以及除去R4所在支路后，二端网络的戴维宁等效电压源的开路电压U0和内阻R0。

3、（10分）图示电路中，已知：US = 6 V，IS = 3 A，R = 1 ，R1 = R3 = 2 ，R2 = 11 。试用叠加原理求电流 I 和电流源的功率 P，并说明它是供出还是吸收功率。

4、（10分）图示电路原已稳定，t = 0 时将开关 S 闭合。已知: IS = 10 mA，R1 = 2 k，R2 = 3 k， R3 = 5 k，C = 20 F。求开关 S 闭合后的 。

5、（15分）在图示电路中，已知：R = 8 ，XL= 6 ，且电流 ，的有效值 I1 = I2 = 0.2 A。求 ，的有效值及总功率因数 cosφ，总无功功率 Q。

6、（10分）额定电压为 220 V 的三个单相负载，R ＝12 ，X L＝16 ，用三相四线制供电，已知线电压 。

(1)负载应如何连接；(2)求负载的线电流 iA，iB，iC 。

7、（10分）电阻 RL = 8  的扬声器，通过输出变压器接信号源, 设变压器的原边绕组 N1 = 500匝，副边绕组 N2 = 100匝。求：(1)扬声器电阻换算到原边的等效电阻；(2) 若信号源 的有效值 US = 10 V，内阻 R0 = 250 。输出给扬声器的功率；(3)若不经过输出变压器，直接把扬声器接到信号源上，扬声器获得的功率。

8、（10分）某三相异步电动机，铭牌数据如下：PN = 30 kW，UN = 380 V，nN= 580 r / min，cosφN = 0.88 ，f1 = 50 Hz，铜损耗和铁损耗共 2.6 kW，机械损耗 0.6 kW。试计算它在额定状态下的转差率 sN ，电流 IN，效率N 和转子电流频率  f2 。

9、（10分）试画出三相异步电动机单方向连续运行的控制电路和主电路。 要求电路中有短路和过载保护，并注明图中的文字符号所代表的元器件名称。